当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目循环水泵房平板过滤网及液压缸闸门设备招标公告（8月12日）

一、招标内容： 1、招标编号：JXHDZTB-140812-33 2、货物名称、数量： 水泵房平板过滤网及液压缸闸门 成套 3、设备要求： 3.1 平板滤网及平板滤网导槽(轨)： （1）平板滤网8块， 每块孔口尺寸2.5m ( 宽 )×2m ( 高 )、平板滤网导槽 ( 轨 )8套 ( 包括二次埋件) 。(循泵房冷却塔供水泵进水间平板滤网导槽4套：H=7.5m；循泵房凝汽器供水泵进水间平板滤网导槽4套：H=5.4m)。 （2）冷却塔供水泵进水间和凝汽器供水泵进水间各配水下自动抓钩、搁置架及起吊用的配件1套，专用工具及备品备件。拦截循环水中较小、较细的渣物。 3.2 液压钢闸门及闸门导槽(轨)： （1）液压式正向止水平面钢闸门：共计4套，含配套液压机构。（冷却塔供水泵进水间和凝汽器供水泵进水间各2套）循环水泵检修截断水流。 （2）闸门导槽（轨）8套：循泵房冷却塔供水泵进水间闸门导槽4套H=7.5m；循泵房凝汽器供水泵进水间闸门导槽4套H=5.4m 。 （3）水下自动抓钩、搁置架及起吊用的配件：3套（冷却塔供水泵进水间1套，用于滤网前钢闸；凝汽器供水泵进水间2套，分别用于滤网前钢闸门及联络钢闸门） 3.3 联络钢闸门及闸门导槽(轨)： （1）循环水泵房凝汽器供水泵进水间流道检修截断水流。安装地点：循泵房凝汽器供水泵进水间（室外、露天）设1套。（联络钢闸门：0.8*1.2m；联络钢闸门闸门导槽(轨)： H=5.4m）。 厂址：本厂址位于西藏自治区拉萨市当雄县格达乡南部羊易村，东南距拉萨市直线距离约72km，东北距羊八井镇直线距离约45km，厂址海拔高程：约4563.90m（1956黄海高程系）。 4、交货时间：2014年10月30日前，或按需方通知。 5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。 二、投标人资格基本要求： 具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。 三、报名方式及相关事项时间安排 1、报名时间： 2014年8月13日至2014年8月20日（节假日除外），每天8：30-17：30。 2、报名方式：可传真或邮件方式报名。 3、报名时应提交的主要资料： ①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。 ②营业执照副本。 ③质量体系认证书（可供查询）。 ④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。 ⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。 以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。 4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。 5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。 四、购买招标文件地点 江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。 招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。 五、其他 招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心 地 址：江西省新余市高新区赛维大道398号 邮 编：338004 联 系 人：寻女士 0790-6973931 周先生0790-6973918 传 真：0790-6973899 电子信箱：xunmi1123@163.com 单位名称：江西华电电力有限责任公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司新余市分行 账 号：36001950000052503923