当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目生活消防水泵及气压罐设备招标公告（2月14日）

一、招标内容： 1、招标编号：JXHDZTB-140214-32 2、货物名称、数量： 生活消防水泵及气压罐 1套 3、设备要求： 3.1电动消防水泵组(包括电动消防水泵和配套电控柜) 泵的流量：108 m3/h 扬程：62m 数量：2台 3.2 生活水泵组(兼做消防稳压泵，包括水泵和配套电控柜及变频装置) 泵的流量：11 m3/h 扬程：65m 数量：2台 3.3 隔膜式气压罐 贮存介质温度＜25℃ 气压水罐调节容积＞350L 隔膜式气压罐容积2.5m3 数量：1台 4、交货时间：2014年5月30日前，或按需方通知。 5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。 二、投标人资格基本要求： 具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。 三、报名方式及相关事项时间安排 1、报名时间： 2014年2月17日至2013年2月24日（节假日除外），每天8：30-17：30。 2、报名方式：可传真或邮件方式报名。 3、报名时应提交的主要资料： ①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。 ②营业执照副本。 ③质量体系认证书（可供查询）。 ④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。 ⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。 以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。 4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。 5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。 四、购买招标文件地点 江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。 招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。 五、其他 招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心 地 址：江西省新余市高新区赛维大道398号 邮 编：338004 联 系 人：寻女士 0790-6973931 周先生0790-6973918 传 真：0790-6973899 电子信箱：xunmi1123@163.com 单位名称：江西华电电力有限责任公司 开 户 行：江西省新余市工行新城分理处 账 号：150520010902480761